## Sheet1
WIDGETID (用于在3D图上绝对定位) | pageid (100 机场 101 亭湖 102神农城) | projectid (1机场 3亭湖 4神农城) | TITLE (监测属性名) | CLASSINSTANCEID (设备id) | PROPERTIES (属性id) | UNITS (单位 &nbsp;为无单位)
1015 | 101 | 3 | 室外温度 | 150 | 10251 | ℃
1016 | 101 | 3 | 烟气进口温度 | 157 | 684 | ℃
1017 | 101 | 3 | 冷却水总管进口水温 | 150 | 612 | ℃
1018 | 101 | 3 | 冷却水总管出口水温 | 150 | 611 | ℃
1019 | 101 | 3 | 室外温度 | 186 | 520 | ℃
1020 | 101 | 3 | 冷温水回水温度 | 150 | 469 | ℃
1021 | 101 | 3 | 冷温水供水温度 | 150 | 468 | ℃
1022 | 101 | 3 | 输出高温缸套水流量 | 152 | 19 | m3/h
1023 | 101 | 3 | 输入燃气流量 | 152 | 16 | m3/h
1024 | 101 | 3 | 冷温水总管流量 | 150 | 470 | m3/h
1025 | 101 | 3 | 制冷系数 | 180 | 715 | &nbsp;
1026 | 101 | 3 | 设备效率 | 155 | 672 | &nbsp;
1027 | 101 | 3 | 制热系数 | 153 | 660 | &nbsp;
1028 | 101 | 3 | 制冷系数 | 153 | 654 | &nbsp;
1029 | 101 | 3 | 热效率 | 157 | 234 | &nbsp;
1030 | 101 | 3 | 发电负荷率 | 152 | 35 | &nbsp;
1031 | 101 | 3 | 制热系数 | 151 | 629 | &nbsp;
1032 | 101 | 3 | 制冷系数 | 151 | 626 | &nbsp;
1037 | 101 | 3 | 总效率 | 152 | 34 | %
1038 | 101 | 3 | 室外湿度 | 150 | 10250 | %
1039 | 101 | 3 | 节能率 | 150 | 479 | %
1040 | 101 | 3 | 制冷负荷率 | 180 | 713 | %
1041 | 101 | 3 | 负荷率 | 157 | 680 | %
1042 | 101 | 3 | 制热负荷率 | 153 | 656 | %
1043 | 101 | 3 | 制冷负荷率 | 153 | 652 | %
1044 | 101 | 3 | 可再生能源利用率 | 150 | 467 | %
1045 | 101 | 3 | CO2减排率 | 150 | 480 | %
1046 | 101 | 3 | 发电效率 | 152 | 31 | %
1047 | 101 | 3 | 制热负荷率 | 151 | 627 | %
1048 | 101 | 3 | 制冷负荷率 | 151 | 623 | %
1049 | 101 | 3 | 输出负荷率 | 155 | 589 | %
1050 | 101 | 3 | 室外湿度 | 186 | 521 | %
1051 | 101 | 3 | 辐照度 | 150 | 608 | lx
1082 | 102 | 4 | 室外温度 | 120 | 520 | ℃
1083 | 102 | 4 | 冷温水供水温度 | 61 | 468 | ℃
1084 | 102 | 4 | 冷却水总管出口水温 | 61 | 611 | ℃
1085 | 102 | 4 | 冷却水总管进口水温 | 61 | 612 | ℃
1086 | 102 | 4 | 冷温水总管出水温度 | 61 | 10240 | ℃
1087 | 102 | 4 | 输入烟气温度 | 9052 | 169 | ℃
1088 | 102 | 4 | 冷却水进水温度 | 107 | 340 | ℃
1089 | 102 | 4 | 冷却水出水温度 | 107 | 341 | ℃
1090 | 102 | 4 | 输出负荷率 | 102 | 70 | %
1091 | 102 | 4 | 室外湿度 | 120 | 521 | %
1092 | 102 | 4 | 运行效率 | 106 | 208 | %
948 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 27 | 341 | ℃
949 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 27 | 340 | ℃
950 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 26 | 341 | ℃
951 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 26 | 340 | ℃
952 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 25 | 341 | ℃
953 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 23 | 341 | ℃
954 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 23 | 340 | ℃
955 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 22 | 341 | ℃
956 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 22 | 340 | ℃
957 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 19 | 341 | ℃
958 | 100 | 1 | 冷温水供水温度 | 2 | 468 | ℃
959 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 20 | 340 | ℃
960 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 21 | 341 | ℃
961 | 100 | 1 | 室外温度 | 50 | 520 | ℃
962 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 25 | 340 | ℃
963 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 19 | 340 | ℃
964 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 24 | 341 | ℃
965 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 24 | 340 | ℃
966 | 100 | 1 | 输出缸套水温度 | 14 | 173 | ℃
967 | 100 | 1 | 输出烟气温度 | 14 | 170 | ℃
968 | 100 | 1 | 输出缸套水温度 | 13 | 173 | ℃
969 | 100 | 1 | 输出烟气温度 | 13 | 170 | ℃
970 | 100 | 1 | 冷温水回水温度 | 2 | 469 | ℃
971 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 21 | 340 | ℃
972 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 20 | 341 | ℃
973 | 100 | 1 | 运行状态 | 42 | 10249 | %
974 | 100 | 1 | 设备效率 | 16 | 672 | %
975 | 100 | 1 | 制热系数 | 15 | 660 | %
976 | 100 | 1 | 制冷系数 | 15 | 654 | %
977 | 100 | 1 | 制热负荷率 | 15 | 656 | %
978 | 100 | 1 | 制冷负荷率 | 15 | 652 | %
979 | 100 | 1 | 制热系数 | 14 | 10246 | %
980 | 100 | 1 | 制冷系数 | 14 | 10245 | %
981 | 100 | 1 | 制热负荷率 | 14 | 10244 | %
982 | 100 | 1 | 制冷负荷率 | 14 | 10243 | %
983 | 100 | 1 | 制热系数 | 13 | 10246 | %
984 | 100 | 1 | 制冷系数 | 13 | 10245 | %
985 | 100 | 1 | 制热负荷率 | 13 | 10244 | %
986 | 100 | 1 | 制冷负荷率 | 13 | 10243 | %
987 | 100 | 1 | COP | 13 | 185 | %
988 | 100 | 1 | COP | 14 | 185 | %
989 | 100 | 1 | 室外湿度 | 50 | 521 | %
990 | 100 | 1 | 发电负荷率 | 12 | 35 | %
991 | 100 | 1 | 发电效率 | 12 | 31 | %
992 | 100 | 1 | COP | 18 | 258 | %
993 | 100 | 1 | 输出负荷率 | 18 | 256 | %
994 | 100 | 1 | COP | 15 | 71 | %
995 | 100 | 1 | 输出负荷率 | 15 | 70 | %
996 | 100 | 1 | 发电负荷率 | 11 | 35 | %
997 | 100 | 1 | 发电效率 | 11 | 31 | %
998 | 100 | 1 | CO2减排率 | 2 | 480 | %
999 | 100 | 1 | COP | 17 | 258 | %
1000 | 100 | 1 | 输出负荷率 | 17 | 256 | %
1001 | 100 | 1 | 输出负荷率 | 16 | 589 | %
1002 | 100 | 1 | 频率 | 33 | 300 | Hz
1003 | 100 | 1 | 频率 | 32 | 300 | Hz
1004 | 100 | 1 | 频率 | 30 | 300 | Hz
1005 | 100 | 1 | 频率 | 29 | 300 | Hz
1006 | 100 | 1 | 频率 | 28 | 300 | Hz
1007 | 100 | 1 | 频率 | 40 | 272 | Hz
1008 | 100 | 1 | 频率 | 39 | 272 | Hz
1009 | 100 | 1 | 频率 | 34 | 272 | Hz
1010 | 100 | 1 | 频率 | 38 | 272 | Hz
1011 | 100 | 1 | 频率 | 41 | 272 | Hz
1012 | 100 | 1 | 频率 | 37 | 272 | Hz
1013 | 100 | 1 | 频率 | 36 | 272 | Hz
1014 | 100 | 1 | 频率 | 35 | 272 | Hz

## Sheet2
948 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 27 | 341 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABZ | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABZ | U
949 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 27 | 340 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABa | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABa | U
950 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 26 | 341 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABb | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABb | U
951 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 26 | 340 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABc | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABc | U
952 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 25 | 341 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABd | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABd | U
953 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 23 | 341 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABe | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABe | U
954 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 23 | 340 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABf | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABf | U
955 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 22 | 341 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABg | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABg | U
956 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 22 | 340 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABh | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABh | U
957 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 19 | 341 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABi | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABi | U
958 | 100 | 1 | 冷温水供水温度 | 2 | 468 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABj | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABj | U
959 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 20 | 340 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABk | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABk | U
960 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 21 | 341 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABl | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABl | U
961 | 100 | 1 | 室外温度 | 50 | 520 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABm | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABm | U
962 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 25 | 340 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABn | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABn | U
963 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 19 | 340 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABo | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABo | U
964 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 24 | 341 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABp | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABp | U
965 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 24 | 340 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABq | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABq | U
966 | 100 | 1 | 输出缸套水温度 | 14 | 173 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABr | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABr | U
967 | 100 | 1 | 输出烟气温度 | 14 | 170 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABs | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABs | U
968 | 100 | 1 | 输出缸套水温度 | 13 | 173 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABt | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABt | U
969 | 100 | 1 | 输出烟气温度 | 13 | 170 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABu | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABu | U
970 | 100 | 1 | 冷温水回水温度 | 2 | 469 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABv | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABv | U
971 | 100 | 1 | 冷却水进水温度 | 21 | 340 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABw | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABw | U
972 | 100 | 1 | 冷却水出水温度 | 20 | 341 | ℃ | AACSkXAAFAAMEsgABx | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABx | U
973 | 100 | 1 | 运行状态 | 42 | 10249 | % | AACSkXAAFAAMEsgABy | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABy | U
974 | 100 | 1 | 设备效率 | 16 | 672 | % | AACSkXAAFAAMEsgABz | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgABz | U
975 | 100 | 1 | 制热系数 | 15 | 660 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB0 | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB0 | U
976 | 100 | 1 | 制冷系数 | 15 | 654 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB1 | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB1 | U
977 | 100 | 1 | 制热负荷率 | 15 | 656 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB2 | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB2 | U
978 | 100 | 1 | 制冷负荷率 | 15 | 652 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB3 | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB3 | U
979 | 100 | 1 | 制热系数 | 14 | 10246 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB4 | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB4 | U
980 | 100 | 1 | 制冷系数 | 14 | 10245 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB5 | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB5 | U
981 | 100 | 1 | 制热负荷率 | 14 | 10244 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB6 | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB6 | U
982 | 100 | 1 | 制冷负荷率 | 14 | 10243 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB7 | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB7 | U
983 | 100 | 1 | 制热系数 | 13 | 10246 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB8 | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB8 | U
984 | 100 | 1 | 制冷系数 | 13 | 10245 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB9 | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB9 | U
985 | 100 | 1 | 制热负荷率 | 13 | 10244 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB+ | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB+ | U
986 | 100 | 1 | 制冷负荷率 | 13 | 10243 | % | AACSkXAAFAAMEsgAB/ | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgAB/ | U
987 | 100 | 1 | COP | 13 | 185 | % | AACSkXAAFAAMEsgACA | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACA | U
988 | 100 | 1 | COP | 14 | 185 | % | AACSkXAAFAAMEsgACB | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACB | U
989 | 100 | 1 | 室外湿度 | 50 | 521 | % | AACSkXAAFAAMEsgACC | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACC | U
990 | 100 | 1 | 发电负荷率 | 12 | 35 | % | AACSkXAAFAAMEsgACD | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACD | U
991 | 100 | 1 | 发电效率 | 12 | 31 | % | AACSkXAAFAAMEsgACE | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACE | U
992 | 100 | 1 | COP | 18 | 258 | % | AACSkXAAFAAMEsgACF | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACF | U
993 | 100 | 1 | 输出负荷率 | 18 | 256 | % | AACSkXAAFAAMEsgACG | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACG | U
994 | 100 | 1 | COP | 15 | 71 | % | AACSkXAAFAAMEsgACH | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACH | U
995 | 100 | 1 | 输出负荷率 | 15 | 70 | % | AACSkXAAFAAMEsgACI | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACI | U
996 | 100 | 1 | 发电负荷率 | 11 | 35 | % | AACSkXAAFAAMEsgACJ | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACJ | U
997 | 100 | 1 | 发电效率 | 11 | 31 | % | AACSkXAAFAAMEsgACK | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACK | U
998 | 100 | 1 | CO2减排率 | 2 | 480 | % | AACSkXAAFAAMEsgACL | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACL | U
999 | 100 | 1 | COP | 17 | 258 | % | AACSkXAAFAAMEsgACM | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACM | U
1000 | 100 | 1 | 输出负荷率 | 17 | 256 | % | AACSkXAAFAAMEsgACN | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACN | U
1001 | 100 | 1 | 输出负荷率 | 16 | 589 | % | AACSkXAAFAAMEsgACO | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACO | U
1002 | 100 | 1 | 频率 | 33 | 300 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACP | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACP | U
1003 | 100 | 1 | 频率 | 32 | 300 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACQ | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACQ | U
1004 | 100 | 1 | 频率 | 30 | 300 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACR | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACR | U
1005 | 100 | 1 | 频率 | 29 | 300 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACS | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACS | U
1006 | 100 | 1 | 频率 | 28 | 300 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACT | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACT | U
1007 | 100 | 1 | 频率 | 40 | 272 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACU | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACU | U
1008 | 100 | 1 | 频率 | 39 | 272 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACV | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACV | U
1009 | 100 | 1 | 频率 | 34 | 272 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACW | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACW | U
1010 | 100 | 1 | 频率 | 38 | 272 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACX | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACX | U
1011 | 100 | 1 | 频率 | 41 | 272 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACY | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACY | U
1012 | 100 | 1 | 频率 | 37 | 272 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACZ | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACZ | U
1013 | 100 | 1 | 频率 | 36 | 272 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACa | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACa | U
1014 | 100 | 1 | 频率 | 35 | 272 | Hz | AACSkXAAFAAMEsgACb | 00000000000000000X | AACSkXAAFAAMEsgACb | U