## 黄花机场
着色标识
设备 | 属性 | 标准编码 | 备注 | 计量
泛能站 | 节能率 | jc_ES1_ESR | 与常规能源系统
| CO2减排率 | jc_ES1_RRco2 | 与常规能源系统
| 清洁能源利用率 |  | 与常规能源系统
| 天气 | jc_ES1_ENV_Hd(湿度） jc_ES1_ENV_Tp（温度） | 实时天气
1#燃气内燃发电机组 | 运行状态 | jc_GE1_MANU_OFF（手动关状态） jc_GE1_MANU_ON（手动开状态）
| 发电机总效率 | jc_GE1_Pout_ETA
| 发电负荷率 | jc_GE1_Pout_LR
2#燃气内燃发电机组 | 运行状态 | jc_GE2_MANU_OFF（手动关状态） jc_GE2_MANU_ON（手动开状态）
| 发电机总效率 | jc_GE2_Pout_ETA
| 发电负荷率 | jc_GE2_Pout_LR
1#烟气热水补燃型溴化锂机组 | 运行状态 | jc_FGSFLB1_State
| 制冷负荷率/制热负荷率 | jc_FGSFLB1_LRc/FGSFLB1_LRh
| 制冷系数/制热系统 | jc_FGSFLB1_COPc/FGSFLB1_COPh
2#烟气热水补燃型溴化锂机组 | 运行状态 | jc_FGSFLB2_State
| 制冷负荷率/制热负荷率 | jc_FGSFLB2_LRc/FGSFLB2_LRh
| 制冷系数/制热系统 | jc_FGSFLB2_COPc/FGSFLB2_COPh
直燃型溴化锂机组 | 运行状态 | jc_FGSFLB3_State
| 制冷负荷率/制热负荷率 | jc_FGSFLB3_LRc/FGSFLB3_LRh
| 制冷系数/制热系统 | jc_FGSFLB3_COPc/FGSFLB3_COPh
燃气型热水锅炉 | 运行状态 | jc_GFWB1_State
| 负荷率 | jc_GFWB1_LR
| 设备效率 | jc_GFWB1_ETA
1#压缩式冷水机组 | 运行状态 | jc_AC1_MANU_OFF(手动关状态) jc_AC1_MANU_ON(手动开状态)
| 制冷负荷率 | jc_AC1_LRc
| 制冷系数 | jc_AC1_COPc
2#压缩式冷水机组 | 运行状态 | jc_AC1_MANU_OFF(手动关状态) jc_AC1_MANU_ON(手动开状态)
| 制冷负荷率 | jc_AC1_LRc
| 制冷系数 | jc_AC1_COPc
1#水-水板式换热器 | 运行状态 | jc_WWPHE1_State
2#水-水板式换热器 | 运行状态
3#水-水板式换热器 | 运行状态
1#小冷温水循环泵 | 运行状态 | jc_CHWCP1_State
| 运行频率 | jc_CHWCP1_Fre
1#大冷温水循环泵 | 运行状态 | jc_CHWCP4_State
| 运行频率 | jc_CHWCP4_Fre
2#小冷温水循环泵 | 运行状态 | jc_CHWCP2_State
| 运行频率 | jc_CHWCP2_Fre
2#大冷温水循环泵 | 运行状态 | jc_CHWCP5_State
| 运行频率 | jc_CHWCP5_Fre
3#小冷温水循环泵 | 运行状态 | jc_CHWCP3_State
| 运行频率 | jc_CHWCP3_Fre
3#大冷温水循环泵 | 运行状态 | jc_CHWCP4_State
jc_CHWCP4_Fre
4#大冷温水循环泵 | 运行状态 | jc_CHWCP5_State
jc_CHWCP5_Fre
5#大冷温水循环泵 | 运行状态 | jc_CHWCP6_State
jc_CHWCP6_Fre
1#冷却水循环泵 | 运行状态 | jc_CWCP1_State
| 运行频率 | jc_CWCP1_Fre
2#冷却水循环泵 | 运行状态 | jc_CWCP2_State
| 运行频率 | jc_CWCP2_Fre
3#冷却水循环泵 | 运行状态 | jc_CWCP3_State
| 运行频率 | jc_CWCP3_Fre
4#冷却水循环泵 | 运行状态 | jc_CWCP4_State
| 运行频率 | jc_CWCP4_Fre
5#冷却水循环泵 | 运行状态 | jc_CWCP5_State
| 运行频率 | jc_CWCP5_Fre
1#高温缸套水冷却塔 | 运行状态
2#高温缸套水冷却塔 | 运行状态
低温温缸套水冷却塔 | 运行状态
1#冷却塔 | 运行状态 | jc_CT1_State
2#冷却塔 | 运行状态 | jc_CT2_State
3#冷却塔 | 运行状态 | jc_CT3_State
4#冷却塔 | 运行状态 | jc_CT4_State
5#冷却塔 | 运行状态 | jc_CT5_State
6#冷却塔 | 运行状态 | jc_CT6_State
7#冷却塔 | 运行状态 | jc_CT7_State
8#冷却塔 | 运行状态 | jc_CT8_State
9#冷却塔 | 运行状态 | jc_CT9_State
软化水箱 | 运行状态
1.1#余热直燃机烟气出气温度（TT2103） | 温度 | jc_FGSFLB1_FGout_Tp
2.2#余热直燃机烟气出气温度（TT2103） | 温度 | jc_FGSFLB2_FGout_Tp
3.1#余热直燃机缸套水出水温度（TT-3203B） | 温度 | jc_FGSFLB1_JWout_Tp
4.2#余热直燃机缸套水出水温度（TT-3303B） | 温度 | jc_FGSFLB2_JWout_Tp
5.电制冷机冷却水总管回水温度（TT-3103B） | 温度 | jc_CT1_7-9_CWin_Tp
6.电制冷机冷却水总管出水温度（TT-3103A） | 温度 | jc_CT1_7-9_CWout_Tp
7.直燃机冷却水总管回水温度（TT-3105B） | 流量 | jc_CT1_1-6_CWin_Tp
8.直燃机冷却水总管出水温度（TT-3105A） | 流量 | jc_CT1_1-6_CWout_Tp
9.冷温水总管出水温度（TT-3101） | 温度 | jc_ES1_ZPipe_ACWout_Tp
10.冷温水总管回水温度（TT-3102） | 温度 | jc_ES1_ZPipe_ACWin_Tp
11.供水调节阀（FV-3101） | 开度

## 神农城
状态--着色
浮标--实时刷新
设备 | 属性 | 备注 | 标准编码 | 自控 | 计量
泛能站系统 | 节能率 | 与常规能源系统 | zz_jnl | 计算
| 减排率 | 与常规能源系统 | zz_jpl_CO2 | 计算
| 清洁能源利用率 |  |  | 计算
| 天气 |  | ODH1（室外湿度） ODI1（室外照度） TEP1（室外温度）
| 设施利用率 |  |  | 计算
燃气内燃机 | 运行状态
| 燃气流量 | 棒图
发电负荷率
发电效率
| 总效率 | 计算---曲线
高温缸套水冷却塔 | 状态
低温缸套水冷却塔 | 状态
冷却水循环泵 | 运行状态 |  | zz_CWPump1_AC（自动停止） zz_CWPump1_AO（自动启动） | S1_P.P101B_run
锅炉循环泵 | 运行状态 |  | zz_GBPump1_AC（自动停止） zz_GBPump1_AO（自动启动） | S1_P.P103A_run
冷温水循环泵 | 运行状态 |  | zz_CHWPump1_AC（自动停止） zz_CHWPump1_AO（自动启动） | S1_P.P101A_run
直燃机 | 运行状态 |  | zz_LiBr1_run_stop
| 制冷/制热负荷率 | 曲线 | zz_LiBr1_LF
| 制热/制冷系数 | 曲线
燃气型热水锅炉 | 运行状态 |  | zz_GB4_State
| 负荷率 |  | zz_GB4_LF
| 设备效率 |  | zz_GB4_E
1.余热直燃机烟气进气温度（TI-305） | 温度 |  | zz_LiBr2_FGIn_Tp
2.燃气发电机缸套水出水温度（TI-013） | 温度
3.燃气发电机缸套水出水温度（TI-012） | 温度
4.冷却水总管出水温度（TI-015） | 温度 |  | zz_TowerGroup_CWOut_Tp
5.冷却水总管回水温度（TI-016） | 温度 |  | zz_TowerGroup_CWIn_Tp
6.冷温水总管出水温度（TI-014'） | 温度 |  | zz_NYZ_CHWOut_Tp

## 亭湖医院
状态--着色
浮标--实时刷新
设备 | 属性 | 备注 | 标准编码 | 自控 | 计量
泛能站系统 | 节能率 | 与常规能源系统 | th_ES1_ESR | 计算
| 减排率 | 与常规能源系统 | th_ES1_RRco2 | 计算
| 清洁能源利用率 |  | th_ES1_REU | 计算
| 天气 |  | ES1_ENV_Hd（室外湿度） ES1_ENV_Lux（室外光照度） ES1_ENV_Tp（室外温度）
| 设施利用率 |  |  | 计算
燃气内燃机 | 运行状态 |  | th_GE1_State
| 燃气流量 | 棒图 | th_GE1_NG_Fv
| 发电负荷率 |  | th_GE1_Pout_LR
| 发电效率 |  | th_GE1_Pout_ETA
| 总效率 | 计算---曲线 | th_GE1_ETA
高温缸套水冷却塔 | 状态
低温缸套水冷却塔 | 状态
余热蒸汽锅炉 | 运行状态 |  | th_WHSB1_State
| 烟气进口温度 | 燃气内燃机---排烟温度 | th_WHSB1_FGin_Tp
| 负荷率 | 曲线 | th_WHSB1_LR
| 设备效率 | 曲线 | th_WHSB1_ETA
冷却水循环泵 | 运行状态 |  | th_CWCP1_State | S1_P.P101B_run
地源侧水泵 | 运行状态 |  | th_GSCP1_State | S1_P.P103B_run
1#锅炉给水泵 | 运行状态 |  | th_BWCP1_State | S1_P.P103A_run
冷温水循环泵 | 运行状态 |  | th_CHWCP1_State | S1_P.P101A_run
蒸汽-水板换 | 板换效率 | 计算（曲线）
缸套水-水板换 | 板换效率 | 计算（曲线）
燃气蒸汽锅炉 | 运行状态 |  | th_GFSB1_State
| 负荷率 | 曲线 | th_GFSB1_LR
| 设备效率 | 曲线 | th_GFSB1_ETA
直燃机 | 运行状态 |  | th_DFLB1_State
| 制冷/制热负荷率 | 曲线 | th_DFLB1_LRc/DFLB1_LRh
| 制热/制冷系数 | 曲线 | th_DFLB1_COPh/DFLB1_COPc
蒸汽型溴化锂机组 | 运行状态 |  | th_STLB1_State
| 制冷/制热负荷率 | 曲线 | th_STLB1_LRc
| 制热/制冷系数 | 曲线 | th_STLB1_COPc
地源热泵 | 运行状态 |  | th_GSCP1_State
| 制冷/制热负荷率 | 曲线 | th_GSHP1_LRc/GSHP1_LRh
| 制热/制冷系数 | 曲线 | th_GSHP1_COPh/GSHP1_COPc
2.缸套水散热器三通阀 | 运行状态
| 开度 | 计算
3.余热锅炉蒸汽调节阀（XV-118） | 运行状态 |  | th_WHSB1_STout_ECVstate
| 开度 | 计算
4.燃气锅炉蒸汽调节阀（XV-107B） | 运行状态 |  | th_GFSB2_STout_ECVstate
| 开度 | 计算
5.燃气锅炉蒸汽调节阀（XV-107A） | 运行状态 |  | th_GFSB1_STout_ECVstate
| 开度 | 计算
6.蒸汽进口调节阀（XV-110） | 运行状态 |  | th_STLB1_STin_ECVstate
| 开度 | 计算
7.锅炉蒸汽总管流量（FT-206B） | 流量 |  | th_ES1_Pipe1_STout_Fv
8.锅炉蒸汽总管温度（TE-110B） | 温度
9.冷温水总管出水温度（TE-119） | 温度 |  | th_ES1_CHWout_Tp
10.冷温水总管回水温度（TE-118） | 温度 |  | th_ES1_CHWin_Tp
11.冷温水总管流量（FT-106） | 流量 |  | th_ES1_CHW_Fv
12.缸套水流量（FI-201） | 流量 |  | th_GE1_HJW_Fv
13.冷却水总管回水温度（TIC-114） | 温度 |  | th_ES1_CWin_Tp
14.冷却水总管出水温度（TIC-115） | 温度 |  | th_ES1_CWout_Tp